## Plan1
101 Output_Table 1.00 Min | Amostras a cada 10 segundos e dados a cada minuto
1 101 L | ID
2 Year_RTM L | Ano
3 Day_RTM L | Dia
4 Hour_Minute_RTM L | HHMM
5 AirTC_AVG L | Temp_ar_avg
6 AirTC_STD L | Temp_ar_std
7 RH_AVG L | RH_avg
8 RH_STD L | RH_std
9 Pressao_AVG H | Pressão_avg
10 Pressao_STD H | Pressão_std
11 Pressao H | Pressão_inst
12 Chuva_TOT L | Precipitação do minuto
13 WS_ms_S_WVT L | Velocidade
14 WindDir_D1_WVT L | Direção
15 WS_ms_MAX L | Velocidade máxima
16 WS_ms_Hr_Min_MAX L | HHMM da Velocidade maxima
17 WindDir_SMM L | Direção da velocidade máxima
18 CM3Up L | CM3_up_inst
19 CM3Up_AVG L | CM3_up_avg
20 CM3Up_STD L | CM3_up_std
21 CM3Up_MAX L | CM3_up_Max
22 CM3Up_MIN L | CM3_up_min
23 CM3Dn L | CM3_dn_inst
24 CM3Dn_AVG L | CM3_dn_avg
25 CM3Dn_STD L | CM3_dn_std
26 CM3Dn_MAX L | CM3_dn_Max
27 CM3Dn_MIN L | CM3_dn_min
28 CG3Up L | CG3_up_inst
29 CG3Up_AVG L | CG3_up_avg
30 CG3Up_STD L | CG3_up_std
31 CG3Up_MAX L | CG3_up_Max
32 CG3Up_MIN L | CG3_up_min
33 CG3UpCo_AVG L | CG3_up_avg_calculada com a temperatura
34 CG3Dn L | CG3_dn_inst
35 CG3Dn_AVG L | CG3_dn_avg
36 CG3Dn_STD L | CG3_dn_std
37 CG3Dn_MAX L | CG3_dn_Max
38 CG3Dn_MIN L | CG3_dn_min
39 CG3DnCo_AVG L | CG3_dn_avg_calculada com a temperatura
40 CNR4TC_AVG L | Temp_cnr4_avg
41 U_10 L | Voltagem em mv da umidade a 10 cm_inst
42 U_20 L | Voltagem em mv da umidade a 20 cm_inst
43 U_30 L | Voltagem em mv da umidade a 30 cm_inst
44 U_40 L | Voltagem em mv da umidade a 40 cm_inst
45 U_60 L | Voltagem em mv da umidade a 60 cm_inst
46 U_100 L | Voltagem em mv da umidade a 100 cm_inst
47 Batt_Volt_MIN L | Voltagem_bat_min
201 Output_Table 60.00 Min | Amostra a cada 10 segundos e dados a cada hora
1 201 L | ID
2 Year_RTM L | Ano
3 Day_RTM L | Dia
4 Hour_Minute_RTM L | HHMM
5 AirTC_AVG L | Temp_ar_avg
6 AirTC_STD L | Temp_ar_std
7 AirTC_MAX L | Temp_ar_max
8 AirTC_Hr_Min_MAX L | Hora_temp_ar_max
9 AirTC_MIN L | Temp_ar_min
10 AirTC_Hr_Min_MIN L | Hora_temp_ar_min
11 RH_AVG L | RH_avg
12 RH_STD L | Rh_std
13 RH_MAX L | Rh_max
14 RH_Hr_Min_MAX L | Hora_rh_max
15 RH_MIN L | RH_min
16 RH_Hr_Min_MIN L | Hora_rh_min
17 Pressao_AVG H | Pressao_avg
18 Pressao_STD H | Pressao_std
19 Pressao_MAX H | Pressao_max
20 Pressao_Hr_Min_MAX H | Hora_pressao_max
21 Pressao_MIN H | Pressao_min
22 Pressao_Hr_Min_MIN H | Hora_pressao_min
23 Pressao H | Preesao_inst
24 Chuva_TOT L | Chuva_acumulada
25 WS_ms_S_WVT L | Velocidade do vento_avg
26 WindDir_D1_WVT L | Vel_std
27 WS_ms_MAX L | Vel_max
28 WS_ms_Hr_Min_MAX L | hora_vel_max
29 WindDir_SMM L | Dir_vel_max
30 CM3Up L | CM3_up_inst
31 CM3Up_AVG L | CM3_up_avg
32 CM3Up_STD L | Cm3_up_std
33 CM3Up_MAX L | Cm3_up_max
34 CM3Up_MIN L | Cm3_up_min
35 CM3Dn L | CM3_dn_inst
36 CM3Dn_AVG L | CM3_dn_avg
37 CM3Dn_STD L | Cm3_dn_std
38 CM3Dn_MAX L | Cm3_dn_max
39 CM3Dn_MIN L | Cm3_dn_min
40 CG3Up L | CG3_up_inst
41 CG3Up_AVG L | CG3_up_avg
42 CG3Up_STD L | CG3_up_std
43 CG3Up_MAX L | CG3_up_max
44 CG3Up_MIN L | CG3_up_min
45 CG3UpCo_AVG L | CG3_up_avg_calculado com a temp
46 CG3Dn L | CG3_dn_inst
47 CG3Dn_AVG L | CG3_dn_avg
48 CG3Dn_STD L | CG3_dn_std
49 CG3Dn_MAX L | CG3_dn_max
50 CG3Dn_MIN L | CG3_dn_min
51 CG3DnCo_AVG L | CG3_dn_avg_calculado com a temp
52 CNR4TC_AVG L | Temp_cnr4_avg
53 U_10 L | Voltagem em mv da umidade a 10 cm_inst
54 U_20 L | Voltagem em mv da umidade a 20 cm_inst
55 U_30 L | Voltagem em mv da umidade a 30 cm_inst
56 U_40 L | Voltagem em mv da umidade a 40 cm_inst
57 U_60 L | Voltagem em mv da umidade a 60 cm_inst
58 U_100 L | Voltagem em mv da umidade a 100 cm_inst
59 Batt_Volt_MIN L | Voltagem_bateria_min
333 Output_Table | Tempo de cada basculada
333 | Id
Year | Ano
Dia | Dia
HHMM | HHMM
Seg | Segundos
Chuva | Precipitação em mm